
混凝土配合比试验委托单

丰都县交通工程试验检测中心：

兹送上     水泥、砂、碎石    试样，请按委托试验项目予以试验并签发试验报告，费用由

        丰都县水利水电建筑安装工程公司    支付。

                                                                                      2021年03月30日

表格编号：FDJC-JL-4.5.4-03-2018                             取样记录                        委托编号：WT-2021-0410
	委托单位
	丰都县水利水电建筑安装工程公司
	送样日期
	2021年03月30日
	检测依据
	JGJ55-2011

	工程名称
	丰都县南天湖高位供水工程
	送 样 人
	
	联系电话
	

	使用部位
	污水检查井、跌水井
	见 证 人
	
	联系电话
	

	收样时间
	2021年03月30日
	收 样 人
	
	联系电话
	70616175

	技  术  要  求
	原材料情况

	强度等级
	C25、S4
	使用气温（℃）
	5－25
	水 泥
	P C.42.5（丰都建典水泥有限公司）

	拌和方法
	机械
	坍落度或稠度（mm）
	30~50
	细集料
	南天湖20kg

	捣实方法
	机械
	缓凝时间
	/
	粗集料
	碎石：4.75~31.5mm 南天湖50kg

	备注：水泥YP-2021-SNJ--0014（P.C 42.5），砂YP-2021-XJL-0018，碎石YP-2021-CJL-0015号

样品编号：YP-2021-TPB-0014
	灰 膏
	/

	
	外加剂
	/

	
	掺和料
	/


丰都县交通工程试验检测中心
